软件需求规格说明书

校园消防设施巡检管理系统

软件需求规格说明书

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 校园消防设施巡检管理系统软件需求规格说明书 |
| 文档版本 | V1.4 |
| 文档状态 | 适老化与无障碍更新稿 / 甲方评审稿 |
| 编制日期 | 2026年8月21日 |
| 适用对象 | 项目甲方、学校保安处、消防安全管理人员、项目实施及开发团队 |
| 建设阶段 | 一期建设 |

建设一套集消防设施建档、现场防作弊巡检、异常整改、维护保养、到期预警和数据统计于一体的校园消防安全管理系统，实现全过程留痕和责任可追溯。

# 目录

目录将在打开Word后自动更新

# 1. 文档说明

## 1.1 编制目的

本文档用于明确校园消防设施巡检管理系统一期项目的建设目标、业务范围、用户角色、业务流程、功能要求、数据要求、防造假措施、统计口径、非功能要求及验收标准。

本文档经甲乙双方确认后，可作为以下工作的依据：

- 产品原型设计；

- UI界面设计；

- 软件开发与系统集成；

- 测试用例编制；

- 项目验收；

- 用户培训和系统交付。

## 1.2 需求等级说明

| 等级 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 一期必须实现，未实现则不具备上线或验收条件 |
| P1 | 一期建议实现，可根据项目工期和预算安排 |
| P2 | 后续扩展功能，一期预留接口或数据结构 |

## 1.3 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 消防设施 | 纳入系统管理的灭火器、室内消火栓、消火栓箱、消防水带、消防水枪、应急照明、疏散指示等设施或器材 |
| 消火栓箱门 | 室内消火栓箱的箱门及其玻璃、锁具、启闭状态等组成部分 |
| 设施点位 | 消防设施在校园中的具体安装或摆放位置 |
| 一物一码 | 每一件消防设施对应唯一设施编号和唯一二维码 |
| 数据采集 | 对消防设施进行新增建档、位置登记、二维码绑定、档案补充和状态维护 |
| 巡检留痕 | 对巡检人员、设施、时间、位置、检查结果、实时照片、设备信息和提交过程进行完整记录 |
| 有效巡检 | 通过账号权限、现场扫码、位置、时间、实时拍照及会话凭证校验的巡检记录 |
| 待核验记录 | 存在定位异常、会话超时、设备异常或其他可疑情况，不能直接计入巡检完成率的记录 |
| 异常整改 | 对巡检发现的问题进行派单、处理、提交凭证、复核和关闭的完整过程 |
| 技术更新年限 | 根据设施类型、现行有效标准、产品说明书、生产或投用时间等确定的计划更新或重点评估期限 |
| 维护保养 | 对消防设施进行清洁、检查、测试、维修、更换零部件等活动，并形成可追溯记录 |
| 寿命状态 | 系统根据更新规则、基准日期和专业评估结果计算的正常、临近更新、已到期、超期使用等状态 |
| 无障碍简易巡检模式 | 面向年龄较大、视力下降或不熟悉智能手机的保安提供的大字、大按钮、分步操作、语音提示和高对比度模式 |

# 2. 项目概述

## 2.1 项目背景

学校消防设施数量较多、分布范围较广，传统纸质检查或普通电子表格管理容易出现以下问题：

- 设施数量和实际位置不清楚；

- 消防器材档案不完整，更新不及时；

- 纸质巡检记录分散，查询和追溯困难；

- 无法确认保安是否真正到达设施现场；

- 使用相册旧照片可能造成远程代检或虚假巡检；

- 检查发现异常后缺少派单、整改和复核闭环；

- 管理人员无法及时掌握全校消防设施状态；

- 对外检查时难以快速提供完整、可信的历史记录。

- 不同年份、不同类型设施的技术更新年限不同，缺少统一的到期提醒和更新计划；

- 维护保养记录不完整，无法综合判断设施是否需要维修、更换或专业评估。

本项目拟建设校园消防设施巡检管理系统，通过设施电子台账、一物一码、现场扫码、实时拍照、位置校验、异常整改和数据统计，实现消防设施的全生命周期管理和巡检过程可信留痕。

## 2.2 建设目标

一期系统应实现以下目标：

- 建立全校统一的消防设施电子台账；

- 为每件消防设施生成唯一编号和二维码；

- 支持数据采集员对消防器材进行新增、补录、定位和维护；

- 支持保安到现场扫码并完成日常检查；

- 禁止保安使用手机相册或历史图片作为现场巡检证据；

- 对人员、时间、位置、照片、设备和操作过程进行完整留痕；

- 对异常问题形成派单、整改、复核和关闭闭环；

- 为管理员提供数据看板和统计分析；

- 为未登录访客提供公开、只读的业务记录查询；

- 为项目验收、安全检查和责任追溯提供可信数据依据。

- 按设施类型和年份管理技术更新年限，形成临期、到期和超期预警；

- 建立设施维护保养台账，综合展示巡检、维修、保养、检测和更换历史。

- 为年龄较大或不熟悉智能手机的保安提供简单、清晰、可听、可看、可撤回的无障碍巡检体验。

## 2.3 建设原则

- 一物一码： 每件设施具有唯一身份，二维码不得重复绑定。

- 现场巡检： 保安必须到达设施现场后扫码，不能仅凭编号或二维码截图完成巡检。

- 实时取证： 巡检照片必须由系统实时调用摄像头拍摄，不得从相册或文件中选择。

- 服务端校验： 不仅在页面隐藏无权限功能，所有写入接口均须进行服务端权限和真实性校验。

- 异常闭环： 异常问题必须有责任人、整改期限、整改凭证和复核结果。

- 全过程留痕： 关键业务操作保留操作人员、服务器时间、设备和数据变化记录。

- 数据可追溯： 设施迁移、替换、停用和报废后，历史记录仍须完整保留。

- 分类管理年限： 不同设施类型分别配置更新、维修、检测和评估规则，不采用全校统一固定年限。

- 规则来源明确： 更新规则应注明现行有效标准、产品说明书、检测评估意见或甲方制度等依据及适用日期。

- 维保不等于延寿： 日常维护保养不能自动重置或延长技术更新年限；如需继续使用，应记录符合适用要求的检测或专业评估依据。

- 适老化和无障碍：移动巡检端应提供大字、大按钮、高对比度、语音提示和分步引导，不以颜色作为唯一状态提示。

- 便利不降低真实性：无障碍功能不得关闭或绕过现场扫码、实时拍照、位置、服务器时间和防造假校验。

- 分级统计： 支持从全校下钻至校区、楼宇、楼层、区域、点位和单件设施。

# 3. 建设范围

## 3.1 一期纳入范围

| 建设内容 | 一期要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户与权限管理 | P0 | 管理员、保安、数据采集员、未登录访客四类用户身份 |
| 管理员数据看板 | P0 | 展示设施、巡检、异常、整改和趋势数据 |
| 消防设施台账 | P0 | 设施新增、编辑、查询、状态和生命周期管理 |
| 技术更新年限管理 | P0 | 按设施类型配置年限规则，自动计算临期、到期和超期状态 |
| 维护保养管理 | P0 | 记录维护、保养、维修、检测、部件更换和下次计划 |
| 设施位置管理 | P0 | 校区、楼宇、楼层、区域、点位五级位置体系 |
| 二维码管理 | P0 | 生成、绑定、打印、补打、作废和更换 |
| 移动端扫码巡检 | P0 | 保安现场扫码、填写检查项、实时拍照和提交 |
| 巡检防造假 | P0 | 禁用相册、短时效会话、位置校验、照片水印和可疑行为识别 |
| 巡检记录查询 | P0 | 按设施、人员、位置、时间、结果等条件查询 |
| 异常整改闭环 | P0 | 发现、派单、处理、复核、关闭和逾期提醒 |
| 统计分析 | P0 | 巡检完成率、异常率、整改完成率等统计 |
| 寿命与维保统计 | P0 | 统计临期、到期、超期、未保养和保养不合格设施 |
| 数据导出 | P0 | 按权限导出Excel明细和统计结果 |
| 操作审计 | P0 | 关键新增、修改、巡检、整改和导出操作留痕 |
| 消息提醒 | P1 | 站内消息，并预留短信或企业微信接口 |
| 校园平面图点位 | P1 | 在楼层平面图上标记设施位置 |
| 适老化与无障碍巡检 | P0 | 大字大按钮、简易四步流程、语音提示、高对比度和防误操作 |

## 3.2 一期不纳入范围

以下功能不属于一期必须建设内容：

- 消防报警主机实时监测；

- 视频监控系统联动；

- 门禁系统联动；

- AI自动识别灭火器压力表；

- 复杂GIS地图系统；

- 原生手机App与微信小程序同时建设；

- 跨学校或教育集团多租户管理；

- 采购、仓库、财务等完整资产管理功能。

上述功能可根据甲方后续需要进行扩展。

# 4. 系统用户与权限

## 4.1 用户角色

系统设置以下四类用户身份：

- 管理员账号；

- 保安账号；

- 数据采集员账号；

- 未登录访客。

## 4.2 角色说明

### 4.2.1 管理员账号

管理员负责查看全校消防安全运行情况并管理系统业务。

主要权限包括：

- 登录管理后台；

- 查看全校数据看板；

- 查看全部设施、巡检、异常和整改记录；

- 管理用户账号、角色和数据权限；

- 配置设施类型、检查项和检查周期；

- 查看和管理异常整改事项；

- 对待核验或疑似造假记录进行复核；

- 查看统计报表并导出数据；

- 配置技术更新年限和临期预警规则；

- 审核维护保养、检测和专业评估记录；

- 审批到期设施继续使用、更新、更换、停用或报废处置；

- 查看系统操作审计日志；

- 管理消息提醒和系统基础配置。

### 4.2.2 保安账号

保安负责到消防设施现场进行检查并形成可信巡检记录。

主要权限包括：

- 登录移动巡检端；

使用普通模式或无障碍简易巡检模式；

- 查看本人待巡检任务；

- 实时扫描消防设施二维码；

- 查看设施基础信息和上次巡检情况；

- 填写设施专属检查项；

- 使用系统摄像头实时拍摄现场照片；

- 记录检查结果、异常说明和现场备注；

- 提交巡检记录；

- 查看本人历史巡检记录和待处理任务。

保安不得进行以下操作：

- 不得新增、编辑或删除设施基础档案；

- 不得更改设施安装位置；

- 不得修改或覆盖已提交的原始巡检记录；

- 不得从手机相册或文件中选择图片；

- 不得复用其他巡检记录的照片；

- 不得通过二维码截图或转发链接远程完成有效巡检；

- 不得修改服务器时间、水印或真实性校验结果；

- 不得直接关闭本人发现的异常问题。

### 4.2.3 数据采集员账号

数据采集员负责消防设施的初始采集、补录和档案维护。

主要权限包括：

- 新增消防设施；

- 编辑设施基础信息；

- 登记校区、楼宇、楼层、区域和具体点位；

- 录入品牌、型号、规格、生产日期、安装/投用日期、购置年份和更新年限依据等信息；

- 录入或导入设施历史维护、保养、维修、检测和部件更换记录；

- 上传设施档案照片；

- 生成、绑定、打印和补打二维码；

- 处理设施迁移、替换、停用和报废；

- 批量导入和导出授权范围内的设施数据；

- 查看本人采集和维护的历史记录。

数据采集员不得冒用保安账号提交巡检记录。

### 4.2.4 未登录访客

用户未登录时，系统默认以访客身份提供公开、只读访问。

访客可以查看：

- 消防设施公开档案；

- 设施位置和当前状态；

- 历史巡检记录；

- 经甲方允许公开的设施寿命状态和维护保养结果；

- 异常问题和整改结果；

- 公开数据看板和统计数据。

访客不得进行以下操作：

- 新增、编辑或删除任何数据；

- 提交巡检记录；

- 派发、处理、复核或关闭整改事项；

- 导入设施数据；

- 管理用户、角色或系统配置；

- 查看账号资料、联系方式、安全配置和操作审计日志；

- 通过接口绕过页面执行任何写入操作。

说明：访客可查看“全部业务记录”，但涉及个人手机号、身份证号、账号信息、安全配置、精确设备标识等敏感内容时，系统应隐藏或脱敏显示。

## 4.3 权限矩阵

| 功能 | 管理员 | 保安 | 数据采集员 | 未登录访客 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查看公开数据看板 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 查看管理数据看板 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 查看设施档案 | 是 | 是 | 是 | 是（只读） |
| 新增设施 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 编辑设施 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 删除或作废设施 | 是 | 否 | 按授权 | 否 |
| 生成和补打二维码 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 提交现场巡检 | 否（负责管理与复核） | 是 | 否 | 否 |
| 查看巡检记录 | 是 | 本人及授权范围 | 是 | 是（只读） |
| 查看寿命状态和维保记录 | 是 | 是 | 是 | 是（按公开范围只读） |
| 配置技术更新年限规则 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 录入维护保养记录 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 审核维保或专业评估记录 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 审批到期设施处置 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 处理异常整改 | 是 | 按授权 | 否 | 否 |
| 复核异常整改 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 查看可疑巡检记录 | 是 | 本人记录状态 | 否 | 否 |
| 查看审计日志 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 导出公开数据 | 是 | 按授权 | 按授权 | 由甲方确认 |
| 用户和权限管理 | 是 | 否 | 否 | 否 |

# 5. 产品形态与使用终端

## 5.1 管理后台

管理后台主要面向管理员和数据采集员，使用电脑浏览器访问，并适配Chrome、Edge等主流浏览器。

主要包含：

- 数据看板；

- 设施台账；

- 位置管理；

- 二维码管理；

- 技术更新年限与寿命预警；

- 维护保养台账；

- 巡检记录；

- 异常整改；

- 数据统计；

- 用户权限；

- 系统设置；

- 审计日志。

## 5.2 移动巡检端

移动巡检端主要面向保安使用，负责现场扫码、检查、拍照和提交。

简易模式采用固定四步流程：扫码、检查、拍照、确认提交。每个页面原则上只完成一项主要任务，避免同时出现过多按钮、菜单、图表或专业术语。简易模式必须保留现场扫码、位置、服务器时间、实时拍照和防造假校验，不得因操作便利而降低巡检真实性要求。

考虑到部分保安年龄较大、视力下降或不熟悉智能手机，移动巡检端必须提供“无障碍简易巡检模式”。管理员可为指定人员默认开启，保安也可在首页通过明显按钮自行切换。

由于普通手机网页无法在所有手机和浏览器中可靠禁止相册调用，正式巡检端应优先采用以下产品形态之一：

- 微信小程序；

- 原生安卓/iOS应用；

- 经专项技术验证、可以限制图片来源的其他受控移动端。

若采用普通H5网页，乙方必须在开发前提供相册禁用和图片来源校验的技术验证方案，经甲方书面确认后方可实施。

## 5.3 公开访客端

系统公开入口默认为访客只读页面，可使用电脑或手机浏览器访问。

公开页面不显示任何新增、编辑、删除、巡检提交或整改操作按钮。即使访客直接调用后台写入接口，服务端也必须拒绝请求。

# 6. 业务流程

## 6.1 设施采集与建档流程

- 数据采集员登录系统；

- 选择设施类型；

- 录入设施基础信息；

- 选择校区、楼宇、楼层、区域和具体点位；

- 拍摄或上传设施档案照片；

- 系统生成唯一设施编号；

- 系统生成设施二维码；

- 数据采集员打印并粘贴二维码；

- 现场扫描二维码进行绑定验证；

- 设施状态变更为“在用”。

## 6.2 保安现场巡检流程

- 保安登录移动巡检端；

- 查看本人待巡检任务；

- 到达消防设施现场；

- 使用系统实时扫描设施二维码；

- 系统记录巡检人、服务器时间、登录设备和实时位置；

- 服务端签发一次性、短时效巡检会话凭证；

- 系统展示对应设施和专属检查项；

- 保安逐项填写正常、异常或不适用；

- 保安使用系统摄像头实时拍摄现场照片；

- 系统为照片添加防伪水印并计算文件摘要；

- 系统校验扫码、位置、时间、设备、照片来源和操作顺序；

- 校验通过后提交为有效巡检；

- 发现异常时自动生成整改事项；

- 校验异常时拒绝提交或保存为待核验记录。

## 6.3 异常整改流程

- 巡检发现异常；

- 系统自动生成异常事项；

- 管理员确认风险等级；

- 管理员设置整改责任人和截止时间；

- 责任人进行处理；

- 责任人提交整改说明和整改前后照片；

- 管理员进行复核；

- 复核通过后关闭事项；

- 复核不通过时退回重新处理；

- 超过截止时间仍未关闭时自动标记为逾期。

异常状态流转如下：

待派单 → 处理中 → 待复核 → 已关闭

复核不通过时：

待复核 → 处理中

## 6.4 可疑巡检复核流程

- 系统发现会话超时、位置异常、照片复用、设备异常或操作速度异常；

- 巡检记录标记为“待核验”；

- 该记录暂不计入有效巡检数和巡检完成率；

- 管理员查看可疑原因及原始证据；

- 管理员确认记录有效或无效；

- 系统保留管理员复核意见、复核时间和处理结果；

- 确认造假时，记录标记为“确认无效”，原始证据不得删除或覆盖。

## 6.5 维护保养流程

- 系统根据设施类型和维保周期生成维护保养计划；

- 管理员将计划分配至责任部门、数据采集员或外部维保单位；

- 执行人员完成保养、维修、检测、充装、试压或部件更换；

- 数据采集员或管理员录入执行项目、结果、问题、处理措施和下次计划；

- 上传维保前后照片、检测报告、维修单等凭证；

- 管理员审核维保记录；

- 结论为不合格或建议更新时，系统自动生成异常或更新事项；

- 超过计划日期仍未完成时，系统标记为逾期未保养。

## 6.6 技术更新与处置流程

- 系统根据设施类型、规则版本和基准日期计算计划更新日期；

- 进入预警周期后，系统向管理员发出临近更新提醒；

- 到达计划更新日期后，设施状态标记为已到期；

- 管理员组织更新、更换、停用、报废或合规检测与专业评估；

- 如评估后继续使用，管理员录入评估依据和有效截止日期；

- 如完成更换，系统建立旧设施与新设施关联；

- 原设施的巡检、异常、维保和处置历史继续保留；

- 无有效评估依据且继续在用的设施标记为超期使用，并进入重点预警。

# 7. 功能需求

## 7.1 用户登录与访问控制

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-U-01 | 管理员、保安和数据采集员通过账号密码或统一身份认证登录 | P0 | 登录成功后进入对应角色工作台 |
| FR-U-02 | 用户未登录时默认进入访客只读页面 | P0 | 无需登录即可查看公开业务记录 |
| FR-U-03 | 系统按角色和数据范围分配权限 | P0 | 用户只能查看和操作授权范围内的数据 |
| FR-U-04 | 所有新增、编辑、删除和提交接口进行服务端鉴权 | P0 | 隐藏按钮不能替代服务端权限校验 |
| FR-U-05 | 支持账号启用、停用和密码重置 | P0 | 停用账号无法继续登录或调用接口 |
| FR-U-06 | 记录登录、退出、登录失败和异常访问行为 | P1 | 管理员可查询相关日志 |

## 7.2 管理员数据看板

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-D-01 | 展示设施总数、在用数、停用数和报废数 | P0 | 数据与设施台账一致 |
| FR-D-02 | 展示今日、当月应检数和实检数 | P0 | 可查看巡检完成率 |
| FR-D-03 | 展示正常、异常、待核验和确认无效巡检数 | P0 | 待核验记录不计入有效完成数 |
| FR-D-04 | 展示待处理、处理中、待复核和逾期整改数 | P0 | 可点击进入对应明细 |
| FR-D-05 | 展示近30天巡检完成趋势和异常趋势 | P0 | 支持按日查看 |
| FR-D-06 | 展示设施类型和楼宇分布 | P1 | 支持点击图表下钻 |
| FR-D-07 | 展示可疑巡检提醒 | P0 | 按风险和时间排序 |
| FR-D-08 | 支持按校区、楼宇、设施类型和日期筛选 | P0 | 筛选条件对所有看板指标生效 |
| FR-D-09 | 展示临近更新、已到期、超期使用和本年度计划更新设施数 | P0 | 可下钻至设施明细和年限依据 |
| FR-D-10 | 展示逾期未保养、维保不合格和近期需维保设施数 | P0 | 可按设施类型、楼宇和责任部门筛选 |

## 7.3 消防设施数据采集

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-C-01 | 数据采集员可新增消防设施 | P0 | 必填字段未完成不能保存 |
| FR-C-02 | 支持按设施类型使用不同采集表单 | P0 | 灭火器和消火栓字段可分别配置 |
| FR-C-03 | 支持标准化登记设施位置 | P0 | 位置必须包含校区、楼宇、楼层、区域和点位 |
| FR-C-04 | 支持录入品牌、型号、规格、编号、生产日期、安装/投用日期、购置年份等档案信息 | P0 | 字段按设施类型显示，未知日期须标记数据来源和待核实状态 |
| FR-C-05 | 支持拍摄或上传设施档案照片 | P0 | 档案照片与巡检现场照片分开保存 |
| FR-C-06 | 支持批量导入设施 | P1 | 提供模板、预校验和错误明细下载 |
| FR-C-07 | 支持设施迁移、替换、停用和报废 | P0 | 历史位置和历史记录不得丢失 |
| FR-C-08 | 记录数据采集员的新增和修改操作 | P0 | 包含人员、服务器时间、原值和新值 |
| FR-C-09 | 支持录入设施技术更新年限规则来源和适用基准日期 | P0 | 可选择生产日期、安装日期或首次投用日期作为计算基准 |
| FR-C-10 | 支持录入历史维护保养、维修、检测和部件更换记录 | P0 | 至少包含日期、单位、人员、内容、结论和凭证 |

## 7.4 消防设施台账

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-A-01 | 按设施编号、名称、类型、位置、状态和责任人查询 | P0 | 支持组合筛选和分页 |
| FR-A-02 | 展示设施基础档案和当前位置 | P0 | 信息与最新有效档案一致 |
| FR-A-03 | 展示单件设施巡检历史 | P0 | 按时间倒序显示 |
| FR-A-04 | 展示单件设施异常和整改历史 | P0 | 可追溯到来源巡检记录 |
| FR-A-05 | 展示设施生命周期变更历史 | P0 | 迁移、替换、停用和报废记录完整 |
| FR-A-06 | 已产生巡检记录的设施不得物理删除 | P0 | 只能停用、报废或逻辑删除 |
| FR-A-07 | 支持授权用户导出设施明细 | P0 | 导出行为写入审计日志 |
| FR-A-08 | 展示设施当前使用年限、更新期限和剩余天数 | P0 | 计算结果可追溯至基准日期和规则版本 |
| FR-A-09 | 展示设施完整维护保养、维修、检测和部件更换历史 | P0 | 支持查看凭证和维保前后状态 |
| FR-A-10 | 支持按生产年份、投用年份、寿命状态和维保状态筛选 | P0 | 可查询同批次或同年份设施 |

## 7.5 二维码管理

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-Q-01 | 每件设施生成唯一二维码 | P0 | 二维码与设施一一对应 |
| FR-Q-02 | 支持单个和批量打印二维码 | P0 | 标签同时显示设施编号和扫码提示 |
| FR-Q-03 | 支持二维码补打 | P0 | 补打不改变设施历史记录 |
| FR-Q-04 | 支持二维码作废和重新绑定 | P0 | 作废二维码不能继续发起巡检 |
| FR-Q-05 | 二维码不得包含个人信息或系统敏感数据 | P0 | 使用设施编号或安全随机标识 |
| FR-Q-06 | 二维码扫描后由服务端签发短时效巡检凭证 | P0 | 长期二维码本身不能直接代表有效巡检 |

## 7.6 保安扫码巡检

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-I-01 | 保安必须实时扫描设施二维码进入巡检 | P0 | 手工输入编号不能直接完成有效巡检 |
| FR-I-02 | 展示设施编号、类型、位置、状态和上次巡检结果 | P0 | 扫码进入的设施必须与二维码对应 |
| FR-I-03 | 按设施类型展示专属检查项 | P0 | 不得混用不同设施检查表 |
| FR-I-04 | 检查项支持正常、异常和不适用 | P0 | 必检项未完成不能提交 |
| FR-I-05 | 支持填写异常说明和现场备注 | P0 | 异常项必须填写说明 |
| FR-I-06 | 巡检端仅允许调用摄像头实时拍照 | P0 | 不提供相册、文件选择或粘贴图片入口 |
| FR-I-07 | 提交时保存巡检人员和服务器时间 | P0 | 不以手机本地时间作为唯一依据 |
| FR-I-08 | 保存本次巡检的位置和定位精度 | P0 | 有效巡检不能仅使用手工选择位置 |
| FR-I-09 | 保存登录设备、应用版本和巡检会话信息 | P0 | 可追溯记录来源 |
| FR-I-10 | 提交成功后生成不可覆盖的原始巡检记录 | P0 | 后续补充说明需形成新版本 |
| FR-I-11 | 网络不稳定时允许暂存文字检查项 | P1 | 现场扫码、定位和拍照仍须在规定时效内完成 |

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-UX-01 | 提供普通模式和无障碍简易巡检模式 | P0 | 管理员可为人员默认开启，保安可在首页一键切换 |
| FR-UX-02 | 简易模式固定为扫码、检查、拍照、确认提交四步 | P0 | 页面显示当前步骤和剩余步骤，每屏只保留一个主要操作 |
| FR-UX-03 | 正文默认字号不小于18sp，并提供大号和特大号两档 | P0 | 调整字号后文字不重叠、不截断，核心功能无需横向滚动 |
| FR-UX-04 | 主要按钮触控区域不小于48×48dp，主操作按钮高度建议不小于52dp | P0 | 按钮之间保持足够间距，降低误触风险 |
| FR-UX-05 | 文字与背景对比度原则上不低于4.5:1 | P0 | 正常、异常、警告不能只通过颜色区分，须同时显示文字和图标 |
| FR-UX-06 | 所有主要图标按钮同时显示清晰文字 | P0 | 不使用只有图标、缩写或专业术语的主要操作按钮 |
| FR-UX-07 | 支持语音播报当前步骤、设施名称、检查项、错误原因和提交结果 | P0 | 可调节音量或关闭语音，不影响文字提示和操作 |
| FR-UX-08 | 支持将现场备注通过语音转为文字，或录制短语音作为补充附件 | P1 | 提交前可播放、查看、修改或删除，语音不能替代必检项选择 |
| FR-UX-09 | 扫码成功、拍照成功、提交成功和错误状态提供多通道反馈 | P0 | 文字加声音、震动中的至少两种反馈同时可用 |
| FR-UX-10 | 提交前提供大字确认页 | P0 | 清晰显示设施名称、位置、异常项、照片数量和确认提交按钮 |
| FR-UX-11 | 返回或误触退出时保留已填写内容 | P0 | 退出巡检必须二次确认，重新进入后可恢复未提交内容 |
| FR-UX-12 | 错误提示使用通俗语言并给出下一步操作 | P0 | 不直接向保安展示错误代码或技术术语 |
| FR-UX-13 | 支持巡检会话到期前的大字和语音提醒 | P0 | 重新校验同一设备和现场位置后可受控延长一次并留痕 |
| FR-UX-14 | 支持培训演示模式 | P1 | 使用模拟设施和示例数据练习，不生成正式统计数据 |
| FR-UX-15 | 兼容系统字体放大、屏幕阅读和基本辅助功能 | P1 | 开启系统字体放大后核心流程仍可操作 |

### 7.6.1 适老化与无障碍巡检

无障碍功能不得关闭或绕过现场扫码、实时拍照、位置、服务器时间和防造假校验。

网络、定位或摄像头异常时提供“重新尝试”和“联系管理员”入口，不自动消失关键提示。

检查项采用大尺寸单选控件；“正常”“异常”“不适用”同时使用文字、图标和形状区分。

主要按钮使用“扫码检查”“现场拍照”“确认提交”等完整动词短语，不使用只有图标或缩写的主操作。

无障碍界面规则：首页优先展示“开始扫码”“待巡检任务”“查看记录”三个主要入口。

## 7.7 巡检真实性与防造假

### 7.7.1 相册和已有图片限制

系统应满足以下要求：

- 巡检页面只提供“现场拍照”功能；

- 禁止调用手机相册；

- 禁止调用文件选择器；

- 禁止粘贴剪贴板图片；

- 禁止上传其他应用分享的图片；

- 服务端不得仅根据文件扩展名判断图片来源；

- 通过非巡检会话上传的图片不得作为有效现场证据；

- 同一照片不得用于多条设施巡检记录。

### 7.7.2 现场扫码校验

- 保安应在设施现场实时扫描二维码；

- 扫码后由服务端生成一次性巡检会话凭证；

- 凭证绑定巡检人、设施编号、登录设备和签发时间；

- 凭证使用一次后立即失效；

- 二维码截图、转发链接或历史扫码结果不能直接完成有效巡检；

- 扫码、拍照和提交必须在同一会话内按规定顺序完成。

### 7.7.3 时间校验

- 真实性判断以服务器时间为准；

- 手机本地时间仅作为辅助信息；

- 巡检会话有效期建议默认为5分钟，具体时间由管理员配置；

- 超出会话有效期后必须重新扫码；

- 扫码前产生的照片不得作为本次巡检证据；

- 提交时间早于拍照时间或操作顺序异常时，系统应拒绝提交或标记待核验。

### 7.7.4 位置校验

- 系统应获取巡检时的实时位置；

- 室外场景可使用GPS定位；

- 室内GPS不可靠时，可结合校园Wi-Fi、蓝牙信标、NFC或楼层动态码；

- 设施点位应配置允许的巡检距离；

- 室外默认允许误差建议不超过100米，最终以甲方确认为准；

- 定位精度低于甲方设定标准时，记录应标记待核验；

- 检测到模拟定位、位置快速跳变或明显超出现场范围时，不得自动认定为有效巡检；

- 仅手工选择位置不能作为有效现场证明。

### 7.7.5 现场照片水印

系统应在现场照片上自动生成不可关闭的防伪水印，至少包括：

- 设施编号；

- 巡检人员；

- 服务器时间；

- 巡检记录编号；

- 可选的位置描述。

水印信息由服务端或受控客户端根据服务端数据生成，保安不得自行编辑水印内容。

### 7.7.6 照片证据保存

系统应保存以下信息：

- 实时拍摄的原始照片；

- 带防伪水印的展示照片；

- 图片文件摘要值；

- 拍照时间；

- 上传时间；

- 图片尺寸和文件大小；

- 巡检会话编号；

- 拍摄设备标识；

- 图片来源校验结果。

任何用户不得覆盖或替换原始照片。后续补充照片时，应作为新的附件记录保存。

### 7.7.7 可疑行为识别

系统应对以下行为进行识别和标记：

- 短时间内连续完成大量设施巡检；

- 相距较远的点位在极短时间内连续提交；

- 多条巡检记录使用相同或高度相似照片；

- 同一巡检会话被重复使用；

- 同一账号在多台设备同时巡检；

- 定位与设施登记位置差异过大；

- 定位精度持续异常；

- 拍照、扫码、提交顺序异常；

- 客户端被篡改或应用版本不可信；

- 请求绕过正常巡检页面直接调用提交接口。

命中可疑规则时，系统应拒绝有效提交或标记为“待核验”，并通知管理员。

说明：技术措施可以显著降低数据造假风险，但不能保证绝对杜绝人为造假。学校仍应结合抽查、现场复核、人员管理和责任制度共同执行。

## 7.8 设施专属检查项

### 7.8.1 灭火器检查项

- 设施是否在登记位置；

- 外观是否完好；

- 筒体是否存在锈蚀、变形或破损；

- 压力指针是否处于正常区域；

- 铅封和保险销是否完整；

- 喷管或喷嘴是否完好、无堵塞；

- 有效期或维修期限是否正常；

- 标识是否清晰；

- 周边是否被遮挡；

- 是否便于取用。

### 7.8.2 室内消火栓及箱门检查项

- 消火栓箱是否在登记位置；

- 箱体是否完好；

- 箱门是否能够正常开启；

- 箱门玻璃是否完整；

- 锁具、封条或启闭装置是否正常；

- 消防水带是否齐全、完好；

- 消防水枪是否齐全、完好；

- 接口是否完好、无明显锈蚀；

- 阀门是否存在损坏或严重锈蚀；

- 箱内器材摆放是否规范；

- 箱体标识是否清晰；

- 箱门前是否有杂物遮挡。

### 7.8.3 其他消防器材检查项

应根据设施类型配置专属检查项，包括但不限于：

- 消防箱或器材柜；

- 应急照明；

- 疏散指示；

- 消防水带；

- 消防水枪；

- 防火门；

- 甲方后续确认纳入的其他消防设施。

## 7.9 异常整改

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-R-01 | 异常巡检项自动生成整改事项 | P0 | 与来源巡检和设施双向关联 |
| FR-R-02 | 管理员设置风险等级、责任人和截止时间 | P0 | 高风险问题必须设置截止时间 |
| FR-R-03 | 整改责任人提交处理说明和整改凭证 | P0 | 支持整改前后照片 |
| FR-R-04 | 管理员进行复核通过或驳回 | P0 | 驳回后重新进入处理中 |
| FR-R-05 | 记录每次处理和复核过程 | P0 | 历史过程不得覆盖 |
| FR-R-06 | 临近到期和逾期事项自动提醒 | P1 | 提醒规则可配置 |
| FR-R-07 | 逾期未关闭事项进入管理员数据看板 | P0 | 可点击查看明细 |

## 7.10 技术更新年限与维护保养管理

### 7.10.1 技术更新规则管理

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-L-01 | 管理员可按设施类型、介质、型号或批次配置技术更新规则 | P0 | 不同类型设施可以使用不同年限和计算基准 |
| FR-L-02 | 更新规则须记录年限、基准日期类型、依据名称、依据来源、适用范围、生效日期和规则版本 | P0 | 每个计算结果均可追溯至对应规则版本 |
| FR-L-03 | 支持以生产日期、安装日期、首次投用日期或专业评估日期作为计算基准 | P0 | 具体基准由设施类型规则确定，不得由普通用户随意切换 |
| FR-L-04 | 系统自动计算当前使用年限、计划更新日期、剩余天数和寿命状态 | P0 | 日期或规则调整后自动重新计算并保留变化记录 |
| FR-L-05 | 支持设置临近更新预警周期 | P0 | 可配置提前12个月、6个月、3个月等多级提醒 |
| FR-L-06 | 规则变化时不得覆盖历史计算结果 | P0 | 历史记录保留当时适用规则和重新计算说明 |
| FR-L-07 | 维护保养不得自动重置技术更新年限 | P0 | 只有符合甲方确认要求的检测或专业评估记录才能调整后续评估日期 |
| FR-L-08 | 已到期或超期设施应进入更新处置流程 | P0 | 记录继续使用、维修、专业评估、更新、更换、停用或报废决定及批准人 |

### 7.10.2 寿命状态

系统至少应支持以下寿命状态：

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 日期待核实 | 缺少生产、安装或投用日期，暂时无法准确计算 |
| 正常使用 | 未进入甲方配置的临近更新预警周期 |
| 临近更新 | 已进入更新预警周期，但尚未到达计划更新日期 |
| 已到期 | 已到达计划更新日期，尚未完成更新或合规评估 |
| 超期使用 | 超过计划更新日期后仍处于在用状态 |
| 评估后继续使用 | 已有符合甲方要求的检测或专业评估结论，并处于评估有效期内 |
| 已更新/已更换 | 已完成设备更新或更换，并建立新旧设施关联 |
| 已停用/已报废 | 已停止使用或完成报废处置 |

“评估后继续使用”不得由数据采集员或保安自行选择，必须由管理员根据合规检测或专业评估资料审核确认，并设置下一次评估或处置日期。

### 7.10.3 维护保养台账

| 编号 | 功能要求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-M-01 | 支持建立单件设施维护保养计划 | P0 | 计划包含项目、周期、责任单位和下次执行日期 |
| FR-M-02 | 支持登记日常保养、故障维修、定期检测、充装、试压和部件更换等记录 | P0 | 维保类型可按设施类别配置 |
| FR-M-03 | 维保记录包含执行日期、执行单位、执行人员、项目内容、结果、问题、处理措施和下次计划 | P0 | 必填项不完整不能提交有效维保记录 |
| FR-M-04 | 支持上传维保前后照片、检测报告、维修单、发票或其他凭证 | P0 | 凭证与单件设施及维保记录关联 |
| FR-M-05 | 支持记录更换零部件名称、规格、数量和更换原因 | P1 | 可查询零部件更换历史 |
| FR-M-06 | 支持维保结论：合格、限期整改、不合格、建议更新 | P0 | 不合格或建议更新时自动生成异常或更新事项 |
| FR-M-07 | 支持维护保养到期提醒和逾期提醒 | P0 | 逾期未保养进入管理员看板和统计 |
| FR-M-08 | 支持管理员审核外部维保单位提交的记录 | P1 | 审核前记录不得作为更新年限调整依据 |
| FR-M-09 | 设施更换后建立旧设施与新设施的关联 | P0 | 旧设施历史巡检和维保记录继续保留 |

### 7.10.4 更新年限参考信息

甲方提供的参考资料中提到：水基型灭火器可参考6年、二氧化碳灭火器可参考12年、消防主机可参考10年，消火栓等其他消防设施可结合折旧年限等因素参考20年；同时，维护保养情况、使用环境和技术更新也会影响实际使用年限。

上述年限仅作为需求讨论和系统初始化的参考信息，不直接作为系统自动报废或强制更换的唯一依据。正式上线前，甲方应组织消防安全管理人员、维保或检测单位，根据届时现行有效的法律法规、国家或行业标准、产品说明书、生产厂家要求、检测评估意见及学校管理制度，确认每类设施的正式规则。

系统不得将参考网页中的数字硬编码。规则确认后应通过后台配置，并保留依据名称、文件版本、生效日期和审批记录。

## 7.11 统计分析与报表

系统至少应提供以下统计：

| 统计主题 | 主要指标 | 主要筛选维度 |
| --- | --- | --- |
| 设施总览 | 设施总数、在用数、停用数、报废数 | 校区、楼宇、设施类型、状态 |
| 巡检执行 | 应检数、有效实检数、待核验数、无效数、完成率 | 日期、人员、位置、计划 |
| 问题分析 | 异常数、异常率、问题类型排行、重复问题 | 设施类型、楼宇、风险等级 |
| 整改闭环 | 待处理、处理中、待复核、已关闭、逾期数 | 责任人、部门、日期、风险等级 |
| 防造假分析 | 待核验数、确认无效数、可疑原因排行 | 人员、设备、位置、日期 |
| 寿命预警 | 日期待核实、临近更新、已到期、超期使用、评估后继续使用数量 | 设施类型、生产年份、投用年份、楼宇、责任部门 |
| 维护保养 | 应保养、已保养、逾期未保养、不合格、建议更新数量 | 维保类型、单位、日期、设施类型、位置 |
| 年度更新计划 | 本年度及未来年度计划更新数量和预算基础数据 | 计划年份、设施类型、校区、责任部门 |
| 单件追溯 | 设施全生命周期、巡检历史和整改历史 | 设施编号、二维码 |

报表应支持：

- 日、周、月、季度和自定义日期范围；

- 图表下钻至明细；

- 按权限导出Excel；

- 显示统计周期和数据更新时间；

- 保证看板、明细和导出文件统计口径一致。

## 7.12 系统设置与审计

管理员应能够维护：

- 用户账号；

- 角色和数据权限；

- 校区、楼宇、楼层和区域；

- 设施类型；

- 检查项模板；

- 检查周期；

- 风险等级；

- 异常原因字典；

- 整改期限规则；

- 巡检允许距离；

- 巡检会话有效时间；

- 可疑行为识别规则；

- 技术更新年限规则、计算基准、临期预警周期和规则依据；

- 维护保养项目、周期、结论和维保单位；

- 消息提醒规则。

审计日志至少记录：

- 登录和退出；

- 设施新增、编辑、迁移、停用和报废；

- 二维码生成、补打、作废和绑定；

- 巡检扫码、拍照、提交和失败；

- 待核验记录复核；

- 异常派单、处理、复核和关闭；

- 数据导入和导出；

- 用户、角色和系统配置修改；

- 越权访问和异常接口调用。

# 8. 数据需求

## 8.1 设施主数据

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| facility_id | 是 | 系统唯一设施编号 |
| qr_code | 是 | 二维码安全标识 |
| facility_type | 是 | 灭火器、消火栓等设施类型 |
| facility_name | 是 | 设施名称 |
| brand | 否 | 品牌 |
| model | 否 | 型号和规格 |
| serial_no | 否 | 铭牌编号或设备序列号 |
| campus_id | 是 | 所属校区 |
| building_id | 是 | 所属楼宇 |
| floor_id | 是 | 所属楼层 |
| area_id | 是 | 所属区域 |
| point_code | 是 | 具体点位编号或描述 |
| longitude / latitude | 否 | 经纬度 |
| indoor_anchor | 否 | Wi-Fi、蓝牙、NFC或动态码等室内定位信息 |
| install_date | 否 | 安装或投用日期 |
| production_date | 否 | 生产日期 |
| purchase_date / purchase_year | 否 | 购置日期或购置年份 |
| date_source | 是 | 铭牌、采购档案、竣工资料、人工核实等日期来源 |
| service_life_rule_id | 是 | 当前适用的技术更新年限规则及版本 |
| service_life_base_date | 是 | 用于计算更新期限的生产、安装、投用或评估日期 |
| service_life_years | 是 | 当前规则配置的参考更新年限 |
| planned_update_date | 是 | 根据规则计算的计划更新或重点评估日期 |
| life_remaining_days | 是 | 距离计划更新日期的剩余天数，系统自动计算 |
| life_status | 是 | 日期待核实、正常、临近更新、已到期、超期使用等 |
| assessment_valid_until | 否 | 专业评估后继续使用的有效截止日期 |
| expiry_date | 否 | 产品有效期、维修期、检测期或其他期限，不与技术更新年限混用 |
| last_maintenance_date | 否 | 最近一次有效维护保养日期 |
| next_maintenance_date | 否 | 下一次计划维护保养日期 |
| maintenance_status | 是 | 正常、临近保养、逾期未保养、不合格、建议更新 |
| owner_department | 是 | 责任部门 |
| owner_person | 否 | 设施责任人 |
| inspection_cycle | 是 | 月检、季检等巡检周期 |
| status | 是 | 在用、停用、迁移、报废 |
| created_by / created_at | 是 | 创建人和创建时间 |
| updated_by / updated_at | 是 | 最后修改人和修改时间 |

## 8.2 巡检记录数据

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| inspection_id | 巡检记录唯一编号 |
| facility_id | 关联设施编号 |
| plan_id | 关联巡检计划，临时巡检时可为空 |
| inspector_id / inspector_name | 巡检人员 |
| scan_server_time | 服务端记录的扫码时间 |
| photo_server_time | 服务端记录的拍照时间 |
| submit_server_time | 服务端记录的提交时间 |
| session_token | 一次性短时效巡检会话凭证 |
| session_expire_time | 会话失效时间 |
| device_id | 登录设备标识 |
| app_version | 巡检端应用版本 |
| location_source | GPS、Wi-Fi、蓝牙、NFC或动态码 |
| longitude / latitude | 巡检实时经纬度 |
| location_accuracy | 定位精度 |
| location_distance | 与设施登记位置的距离 |
| location_snapshot | 巡检时的位置文字快照 |
| check_items | 检查项、结果、备注和异常说明 |
| overall_result | 正常、异常或无法检查 |
| original_photo | 实时拍摄原始照片 |
| watermarked_photo | 带防伪水印的展示照片 |
| photo_hash | 图片文件摘要值 |
| photo_source_status | 照片来源校验结果 |
| authenticity_status | 通过、待核验、拒绝或确认无效 |
| risk_reasons | 触发的可疑行为规则 |
| audit_version | 记录版本 |

## 8.3 异常整改数据

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| issue_id | 异常事项编号 |
| source_inspection_id | 来源巡检记录 |
| facility_id | 关联设施编号 |
| issue_type | 异常问题类型 |
| risk_level | 一般、较大、重大或甲方定义等级 |
| description | 问题描述 |
| assignee | 整改责任人 |
| due_at | 整改截止时间 |
| status | 待派单、处理中、待复核、已关闭、逾期 |
| rectification_comment | 整改说明 |
| before_photo / after_photo | 整改前后照片 |
| reviewer | 复核人员 |
| review_time | 复核时间 |
| review_comment | 复核意见 |
| closed_at | 关闭时间 |

## 8.4 维护保养与专业评估数据

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| maintenance_id | 维护保养记录唯一编号 |
| facility_id | 关联设施编号 |
| maintenance_type | 日常保养、故障维修、定期检测、充装、试压、部件更换等 |
| plan_id | 关联维护保养计划 |
| performed_at | 实际执行日期和时间 |
| provider_name | 执行单位名称 |
| technician_name | 执行人员 |
| qualification_info | 维保或检测单位、人员资质信息，按甲方要求记录 |
| maintenance_items | 本次执行的具体项目 |
| findings | 发现的问题 |
| actions_taken | 处理措施和维修内容 |
| replaced_parts | 更换零部件名称、规格、数量和原因 |
| result | 合格、限期整改、不合格、建议更新 |
| before_after_photos | 维保前后照片 |
| report_attachments | 检测报告、维修单、凭证等附件 |
| next_due_date | 下一次维护、检测、评估或处置日期 |
| reviewer / reviewed_at | 管理员审核人员和审核时间 |
| service_life_effect | 不影响年限、进入专业评估、批准继续使用或启动更新处置 |
| assessment_basis | 专业评估依据、报告编号和有效期 |
| created_by / created_at | 记录创建人和创建时间 |

## 8.5 数据留痕要求

- 所有业务时间以服务器时间为准；

- 设施位置变更前后的数据均须保留；

- 技术更新规则、适用依据和计算结果变更前后的数据均须保留；

- 维护保养、检测、评估、更新和更换记录不得覆盖；

- 日常保养记录不得直接修改设施生产日期、投用日期或重置更新年限；

- 已提交巡检记录不得覆盖；

- 照片原始文件不得替换；

- 删除操作采用逻辑删除；

- 数据修改须保存原值、新值、操作人、时间和原因；

- 待核验和确认无效记录不得直接删除；

- 访客查看时应按甲方确认规则隐藏敏感字段。

# 9. 统计指标口径

| 指标 | 计算口径 |
| --- | --- |
| 设施总数 | 当前状态不为报废的设施数量 |
| 应检数 | 统计周期内根据有效巡检计划应完成的设施巡检次数 |
| 有效实检数 | 真实性校验通过且未作废的巡检记录数 |
| 待核验数 | 真实性状态为待核验的巡检记录数 |
| 无效巡检数 | 被拒绝或管理员确认无效的巡检记录数 |
| 巡检完成率 | 有效实检数 ÷ 应检数 × 100% |
| 异常巡检数 | 有效巡检中至少包含一个异常检查项的记录数 |
| 异常率 | 异常巡检数 ÷ 有效实检数 × 100% |
| 整改完成率 | 已关闭整改事项数 ÷ 应关闭整改事项数 × 100% |
| 逾期整改数 | 超过截止时间且未关闭的整改事项数 |
| 平均关闭时长 | 已关闭事项从发现时间到关闭时间的平均时长 |
| 疑似造假率 | 待核验数 ÷ 已提交巡检记录总数 × 100% |
| 临近更新设施数 | 当前日期已进入规则配置的预警周期，但尚未到计划更新日期的在用设施数 |
| 已到期设施数 | 当前日期已到计划更新日期，且未完成更新或有效专业评估的设施数 |
| 超期使用设施数 | 超过计划更新日期后仍处于在用状态，且无有效继续使用评估依据的设施数 |
| 维保完成率 | 统计周期内已完成且审核有效的维保任务数 ÷ 应完成维保任务数 × 100% |
| 逾期未保养数 | 当前时间超过计划维保日期且未完成有效维保的设施数 |
| 维保不合格数 | 最近一次有效维保结论为不合格的设施数 |

待核验记录在管理员确认有效之前，不得计入有效实检数和巡检完成率。

# 10. 非功能需求

## 10.1 易用性

- 保安完成一次正常巡检的平均操作时间原则上不超过3分钟；

- 移动端应适合竖屏和单手操作；

- 必填项、异常项和提交状态应清晰显示；

- 定位、摄像头或网络异常时应提供明确提示；

- 不得通过过于复杂的操作影响正常现场巡检。

支持培训演示模式，培训数据不得进入正式统计；

支持管理员预先为保安配置简易模式和字体大小；

语音播报、震动和大字提示应互相补充，关闭其中一种不影响其他方式；

主要状态不得只用颜色表达，必须同时显示文字、图标或形状；

文字与背景对比度原则上不低于4.5:1；

主要触控区域不小于48×48dp，按钮之间不得过度拥挤；

简易模式默认采用不小于18sp的正文和不小于52dp高度的主要按钮；

支持无障碍简易巡检模式，适合年龄较大、视力下降或不熟悉智能手机的保安；

## 10.2 性能

- 常用列表首屏加载时间原则上不超过3秒；

- 正常网络下扫码后设施详情打开时间原则上不超过2秒；

- 图片上传应显示进度；

- 数据看板常用查询响应时间原则上不超过5秒；

- 批量导出任务应显示处理状态。

## 10.3 可靠性

- 同一次提交不得重复生成巡检记录；

- 服务端时间应保持统一和准确；

- 网络中断时可暂存允许暂存的内容；

- 超时的现场凭证不得继续使用；

- 服务异常时不得造成原始记录丢失；

- 关键业务数据应定期备份。

## 10.4 安全性

- 登录账号应采用安全认证机制；

- 所有写入接口必须进行服务端身份和权限校验；

- 巡检会话凭证应防伪造、防重放并具有有效期；

- 二维码不得暴露个人信息和系统密钥；

- 图片访问应进行权限控制；

- 原始照片和摘要信息应防篡改；

- 关键操作必须写入审计日志；

- 系统应采用HTTPS传输；

- 账号、密码和密钥不得明文存储。

## 10.5 兼容性

- 管理后台兼容Chrome、Edge主流版本；

- 访客页面兼容主流电脑和手机浏览器；

- 移动巡检端兼容甲方指定的安卓和iOS版本；

- 摄像头、定位和扫码能力的兼容范围应在上线前形成测试清单。

## 10.6 可维护性

- 设施类型、检查项、检查周期和风险等级应可配置；

- 技术更新年限、计算基准、规则依据、预警周期和维护保养周期应可配置；

- 年限规则调整后应支持影响范围预览、重新计算和历史版本追溯；

- 巡检距离、会话时效和可疑行为规则应可配置；

- 业务规则不得全部硬编码在前端页面；

- 系统应保留必要的运行日志和错误日志；

- 重要配置修改应记录操作人和修改内容。

## 10.7 数据保存

- 巡检记录、异常整改记录和审计日志保存期限由甲方最终确认；

- 建议巡检记录和整改记录保存不少于6年；

- 建议操作审计日志保存不少于3年；

- 原始照片应与巡检记录保持关联；

- 数据备份、恢复目标和异地备份方式由实施方案确定。

# 11. 验收标准

| 编号 | 验收场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | 管理员数据看板 | 管理员登录后可查看设施、巡检、异常、整改和待核验数据，数据与明细一致 |
| AC-02 | 保安现场扫码 | 保安实时扫描正确设施二维码后进入对应检查页 |
| AC-03 | 禁止相册 | 巡检页面不提供相册、文件选择和粘贴图片入口 |
| AC-04 | 接口防绕过 | 通过接口、抓包或修改页面尝试上传已有图片时，服务端拒绝或标记无效 |
| AC-05 | 实时照片 | 现场照片必须在本次巡检会话中调用摄像头产生 |
| AC-06 | 防伪水印 | 照片显示设施编号、巡检人、服务器时间和巡检记录编号 |
| AC-07 | 照片防复用 | 同一照片用于多条巡检时，系统能够识别并标记可疑 |
| AC-08 | 扫码时效 | 巡检会话超时后无法提交有效巡检，必须重新扫码 |
| AC-09 | 操作顺序 | 先拍照后扫码、跨会话上传或操作顺序异常时不能认定为有效巡检 |
| AC-10 | 位置校验 | 超出设施允许范围或定位异常时，系统拒绝或标记待核验 |
| AC-11 | 会话防重放 | 同一会话凭证被第二次使用时，服务端拒绝请求 |
| AC-12 | 原始证据 | 原图、水印图、文件摘要、设备和位置校验结果可追溯 |
| AC-13 | 可疑行为 | 快速批量提交、位置跳变或同图复用时自动进入待核验 |
| AC-14 | 完成率口径 | 待核验和无效记录不计入有效实检数和巡检完成率 |
| AC-15 | 数据采集 | 数据采集员可新增、定位、编辑设施并绑定二维码 |
| AC-16 | 角色隔离 | 保安不能修改设施档案，数据采集员不能冒用保安提交巡检 |
| AC-17 | 访客只读 | 未登录用户可查看公开业务记录，但所有写入操作均被拒绝 |
| AC-18 | 异常生成 | 有异常检查项时自动生成关联整改事项 |
| AC-19 | 整改闭环 | 完成派单、处理、复核、关闭和驳回重办流程 |
| AC-20 | 逾期提醒 | 超过截止时间未关闭的事项显示为逾期并进入统计 |
| AC-21 | 位置留痕 | 设施迁移后新位置生效，历史巡检仍显示巡检时的位置快照 |
| AC-22 | 审计日志 | 设施、巡检、整改、权限、导出等关键操作可以追溯到人员和时间 |
| AC-23 | 统计一致性 | 看板、明细和导出文件使用相同统计口径 |
| AC-24 | 异常网络 | 网络中断后允许内容按规则暂存，恢复后不重复生成记录 |
| AC-25 | 不同年份设施 | 同一类型不同生产或投用年份的设施能够分别计算当前使用年限、计划更新日期和剩余天数 |
| AC-26 | 分类年限规则 | 不同设施类型可配置不同更新年限和计算基准，修改规则后结果按新版本重新计算且历史可追溯 |
| AC-27 | 临期与到期预警 | 设施进入临期、到期或超期状态后，管理员看板、设施明细和导出结果保持一致 |
| AC-28 | 维护保养台账 | 可为单件设施登记维护、维修、检测、部件更换、结论、凭证和下次计划，并按时间完整展示 |
| AC-29 | 维保不自动延寿 | 新增日常保养记录后，设施生产日期、投用日期和计划更新日期不会被自动重置或延长 |
| AC-30 | 专业评估继续使用 | 只有管理员依据检测或专业评估报告审核后，才能将设施标记为评估后继续使用，并设置有效截止日期 |
| AC-31 | 更新更换追溯 | 设施完成更新或更换后，新旧设施建立关联，旧设施的巡检、异常和维保历史仍可查询 |
| AC-32 | 简易巡检模式 | 为指定保安开启简易模式后，能够按扫码、检查、拍照、确认提交四步完成有效巡检 |
| AC-33 | 大字大按钮 | 正文、检查项和提交确认页面满足字号、按钮尺寸和间距要求，放大后无重叠或截断 |
| AC-34 | 多通道提示 | 扫码、拍照、提交和错误状态至少提供文字加声音、震动中的两种反馈 |
| AC-35 | 高对比度 | 正常、异常、警告等状态同时有文字和图标，不依赖颜色即可识别 |
| AC-36 | 误操作恢复 | 返回、退出或网络中断后已填写内容可恢复，退出操作有二次确认 |
| AC-37 | 通俗错误提示 | 定位、摄像头、网络或权限异常时显示原因和下一步操作，不直接显示技术错误代码 |
| AC-38 | 语音辅助 | 语音播报能读出当前设施、步骤、检查项和提交结果；关闭语音后文字流程仍可完成 |
| AC-39 | 语音备注 | 语音转文字或短语音备注提交前可查看、播放、修改或删除，且不能绕过必检项 |
| AC-40 | 培训模式隔离 | 培训演示使用模拟数据，不生成正式巡检、异常、完成率或整改统计 |
| AC-41 | 防造假不降级 | 开启无障碍模式后，现场扫码、实时拍照、定位、服务器时间和防造假校验仍保持有效 |

# 12. 一期最小可交付范围

一期最小可交付版本必须包含以下内容：

- 管理员、保安、数据采集员和未登录访客四类身份；

- 管理员数据看板；

- 消防设施电子台账；

- 校区、楼宇、楼层、区域和点位管理；

- 数据采集员新增、编辑和维护设施；

- 一物一码生成、绑定和打印；

- 保安现场扫码巡检；

- 灭火器检查表；

- 室内消火栓及箱门检查表；

- 禁止保安调用相册或上传已有图片；

- 实时拍照和防伪水印；

- 一次性短时效巡检会话；

- 现场位置与时间校验；

- 可疑巡检识别和管理员复核；

- 原始巡检记录留痕；

- 异常整改闭环；

- 巡检和整改统计；

- Excel数据导出；

- 用户权限管理；

- 操作审计日志。

- 按设施类型和年份配置技术更新年限；

- 临近更新、已到期和超期使用预警；

- 维护保养、维修、检测和部件更换台账；

- 维护保养计划、逾期提醒和维保结论；

- 更新、更换、专业评估和新旧设施关联记录。

- 无障碍简易巡检模式、大字大按钮和高对比度界面；

- 语音播报、震动反馈、语音备注和误操作恢复；

- 培训演示模式和适老化操作培训材料。

# 13. 项目实施建议

## 13.1 实施阶段

| 阶段 | 主要工作 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求确认 | 确认角色、设施类型、检查项、防造假规则和统计口径 | 需求确认稿 |
| 第二阶段：原型设计 | 完成管理后台、采集端、巡检端和访客端原型 | 产品原型 |
| 第三阶段：台账建设 | 实现位置、设施、二维码和数据采集 | 设施电子台账 |
| 第四阶段：巡检建设 | 实现扫码、实时拍照、位置和防造假校验 | 移动巡检端 |
| 第五阶段：闭环建设 | 实现异常整改、数据看板、统计和审计 | 管理闭环 |
| 第六阶段：试点运行 | 选择一栋楼宇或一个校区试点 | 试点报告 |
| 第七阶段：全校推广 | 数据补录、人员培训和全校上线 | 上线系统及培训材料 |

## 13.2 试点建议

建议选择设施类型较完整、巡检频率较高的一栋教学楼进行试点，试点范围建议包括：

- 不少于50件消防设施；

- 不少于10个设施点位；

- 不少于3名保安巡检人员；

- 至少1名数据采集员；

- 至少1名管理员；

- 连续运行不少于2周。

试点阶段重点验证：

- 扫码成功率；

- 摄像头实时拍照兼容性；

- 相册禁用和接口防绕过效果；

- 定位精度和允许距离；

- 巡检平均操作时间；

- 可疑行为误报率；

- 异常整改闭环时长；

- 看板与明细数据一致性。

- 大字模式、语音提示、震动反馈和高对比度显示效果；

- 年龄较大保安在培训后独立完成四步巡检的成功率和平均用时；

- 误触返回、网络异常和定位异常后的恢复能力。

- 不同年份设施的年限计算准确性；

- 临期、到期和超期预警准确性；

- 历史维保记录导入和单件设施维保追溯；

- 日常保养不会错误重置技术更新年限；

- 更新或更换后新旧设施关联完整性。

# 14. 待甲方确认事项

以下事项需要甲方在产品原型或开发启动前确认：

- 学校名称、校区、楼宇、楼层和区域清单；

- 一期纳入管理的消防设施类型；

- 各类设施的检查项目和检查周期；

- 巡检端采用微信小程序、原生App还是其他受控终端；

- 允许使用的手机系统版本和设备范围；

- 室外巡检允许距离和定位精度标准；

- 室内是否部署NFC、蓝牙信标、校园Wi-Fi校验或楼层动态码；

- 巡检会话有效时间，建议初始值为5分钟；

- 每类设施要求拍摄的照片数量和角度；

- 访客公开查看的具体字段范围；

- 访客是否允许导出公开数据；

- 人员姓名、现场照片和设施精确位置是否需要脱敏；

- 异常风险等级和各等级整改期限；

- 可疑巡检规则和管理员复核责任人；

- 确认造假后的业务处理和人员管理制度；

- 巡检记录、照片、整改记录和审计日志保存期限；

- 是否接入学校统一身份认证；

- 是否接入企业微信、短信或其他消息平台；

- 二维码标签的材质、尺寸、印刷和粘贴规范；

- 项目部署方式、服务器环境和数据备份要求。

- 每类消防设施适用的技术更新年限、计算基准和规则依据；

- 参考年限是否采用水基型灭火器6年、二氧化碳灭火器12年、消防主机10年、消火栓等设施参考20年作为初始化建议；

- 上述参考年限是否已由甲方消防安全管理人员、维保或检测单位依据现行有效标准和产品说明书复核；

- 缺少准确生产日期或投用日期的老旧设施如何确定估算年份、数据来源和处置方式；

- 临近更新的预警周期，建议至少设置12个月、6个月和3个月三级提醒；

- 各类设施维护保养、维修、检测、充装、试压和部件更换周期；

- 允许录入维护保养和专业评估记录的人员、单位及审核流程；

- 设施达到更新年限后，继续使用所需的检测、评估、审批和最长有效期限；

- 历史维护保养纸质档案或电子表格的导入范围；

- 年度设施更新计划是否需要增加预算金额、采购批次和资金来源等字段。

- 无障碍模式默认字号、按钮大小和是否由管理员统一开启；

- 是否启用语音播报、语音转文字、短语音备注和震动反馈；

- 适老化巡检培训的组织方式、培训时长和现场辅助人员安排；

- 甲方指定的巡检手机型号、系统版本、屏幕尺寸和辅助功能要求。

## 14.1 参考资料说明

甲方提供的参考页面：消防设施技术更新年限规定。

该页面可作为需求讨论和初始规则梳理的参考，但不替代现行有效的法律法规、国家或行业标准、产品说明书、生产厂家要求、消防检测评估意见或主管部门要求。项目实施时，具体年限和处置规则应由甲方组织专业人员审核确认后配置到系统中。

# 15. 需求确认

本需求规格说明书经甲乙双方确认后，作为校园消防设施巡检管理系统一期产品设计、开发、测试和验收依据。

如后续发生需求新增、删除或调整，应通过书面需求变更流程进行确认，并评估对工期、费用和验收范围的影响。

| 确认方 | 姓名/签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方项目负责人 |  |  |  |
| 甲方业务负责人 |  |  |  |
| 乙方项目负责人 |  |  |  |